## PLC Tags
Name | Path | Data Type | Logical Address | Comment | Hmi Visible | Hmi Accessible | Hmi Writeable | Typeobject ID | Version ID
System_Byte | Tag-Table | Byte | %MB254 |  | True | True | True
FirstScan | Tag-Table | Bool | %M254.0 |  | True | True | True
DiagStatusUpdate | Tag-Table | Bool | %M254.1 |  | True | True | True
AlwaysTRUE | Tag-Table | Bool | %M254.2 |  | True | True | True
AlwaysFALSE | Tag-Table | Bool | %M254.3 |  | True | True | True
Clock_Byte | Tag-Table | Byte | %MB255 |  | True | True | True
Clock_10Hz | Tag-Table | Bool | %M255.0 |  | True | True | True
Clock_5Hz | Tag-Table | Bool | %M255.1 |  | True | True | True
Clock_2.5Hz | Tag-Table | Bool | %M255.2 |  | True | True | True
Clock_2Hz | Tag-Table | Bool | %M255.3 |  | True | True | True
Clock_1.25Hz | Tag-Table | Bool | %M255.4 |  | True | True | True
Clock_1Hz | Tag-Table | Bool | %M255.5 |  | True | True | True
Clock_0.625Hz | Tag-Table | Bool | %M255.6 |  | True | True | True
Clock_0.5Hz | Tag-Table | Bool | %M255.7 |  | True | True | True
iCC_BtnStop_S1 | Tag-Table | Bool | %I0.0 | Stop button | True | True | True
iCC_BtnStart_S2 | Tag-Table | Bool | %I0.2 | Start button | True | True | True
iCC_RlyEms_KES | Tag-Table | Bool | %I1.0 | Safety relay OK | True | True | True
iCC_McbMot_QM1 | Tag-Table | Bool | %I1.1 | Motor circuit breaker | True | True | True
iCC_ConMot_KM1 | Tag-Table | Bool | %I1.2 | Feedback signal contactor | True | True | True
oCC_LmpStart_H1 | Tag-Table | Bool | %Q0.0 | Lamp start | True | True | True
oCC_LmpStop_H3 | Tag-Table | Bool | %Q0.2 | Lamp stop | True | True | True
oCC_ConMot_KM1 | Tag-Table | Bool | %Q0.6 | Contactor motor | True | True | True
mMotStarted | Tag-Table | Bool | %M0.0 | Motor started | True | True | True